ANNEXE C : INVENTAIRE

“RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES DE L’ADMINISTRATION DE DOUR ”

| N° | Description | Type | Unité | Qt | PU en chiffres HTVA | Total HTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Matériels et logiciels |  |  |  |  |  |
| 1 | Logiciel de communication avec 150 utilisateurs | QF | pièce | 1 |  |  |
| 2 | Passerelles analogiques (par ligne analogique) | QP | pièce | 4 |  |  |
| 3 | Poste téléphonique IP moyen de gamme | QP | pièce | 100 |  |  |
| 4 | Poste téléphonique IP en réserve | QP | pièce | 5 |  |  |
| 5 | Poste téléphonique IP Opérateur | QP | pièce | 3 |  |  |
| 6 | Cordons de brassage utilisateur - 2m | QP | pièce | 105 |  |  |
| 7 | Switch 24 ports PoE10/100/1000 avec port fibre | QP | pièce | 7 |  |  |
| 8 | Switch 16 ports PoE/10/100/1000 avec port fibre | QP | pièce | 3 |  |  |
| 9 | Switch 8 ports PoE 10/100/1000 avec port fibre | QP | pièce | 1 |  |  |
| 10 | Intégration applications informatiques | QP | pièce | 100 |  |  |
| 11 | Système de standard automatiques (IVR) | QP | pièce | 2 |  |  |
| 12 | Système de sauvegarde (global) | QP | pièce | 1 |  |  |
| 13 | SIP trunk en lieu et place du PRA 30 canaux | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 14 | Formation "administrateur" | QF | pièce | 1 |  |  |
| 15 | Formation pour 5 "utilisateurs" | QF | pièce | 1 |  |  |
| 16 | Formation pour 3 "opérateurs" | QF | pièce | 1 |  |  |
| 17 | Test avant mise en service et tests complet de la redondance | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 18 | Contrat de maintenance | QF | mois | 36 |  |  |
| 19 | Upgrades (par an) | QF | mois | 36 |  |  |
| 20 | Contrat de support (5 heures d'intervention minimum) | QP | pièce | 1 |  |  |
| 21 | Connection de la fibre optique alimentant chaque bâtiment dans les différentes armoires informatiques (Patch Panel), y compris tous les accessoires et tests nécessaires à ces connections. | QP | pièce | 7 |  |  |
| 22 | [Option exigée] Déploiement des postes téléphoniques | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 23 | [Option exigée] Plate-forme serveur en virtualisation pour logiciel | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 24 | [Option exigée] Softphone | QP | pièce | 10 |  |  |
| 25 | [Option exigée] Logiciel de communication avec 150 utilisateurs en redondance | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 26 | [Option exigée] Casque filaire monaural (pour softphone) | QP | pièce | 10 |  |  |
| 27 | [Option exigée] Système de FAX virtuel | QP | pièce | 10 |  |  |
| 28 | [Option exigée] Intégration LDAP | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 29 | [Option exigée] Système de Gestion de présence | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 30 | [Option exigée] Système de statistiques | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 31 | [Option exigée] Système de taxation | QF | Forfait | 1 |  |  |
| 32 | [Option exigée] Casque sans-fil (pour opérateur) | QP | pièce | 3 |  |  |
| 33 | [Option exigée] Système de messagerie vocale | QP | pièce | 100 |  |  |
| 34 | [Option exigée] Carnet d'adresses | QP | pièce | 100 |  |  |
| 35 | [Option exigée] Fonction d'enregistrement des appels | QP | pièce | 15 |  |  |
| 36 | [Option exigée] Fonction Connexion / déconnexion | QP | pièce | 100 |  |  |
| 37 | Fonctionnalité de WebRTC | QP | pièce | 75 |  |  |

| OPTIONS NON COMPRISES |  |
| --- | --- |
| Total HTVA : |  |
| TVA 21% : |  |
| Total TVAC : |  |
| OPTIONS |  |
| Total HTVA : |  |
| TVA 21% : |  |
| Total TVAC : |  |
| OPTIONS COMPRISES |  |
| Total HTVA : |  |
| TVA 21% : |  |
| Total TVAC : |  |

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après la virgule.

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formulaire d’offre. Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ...................................................... Nom et prénom: .................................................................................... Signature: