## MR (synthèse)
Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour
CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour
SYNTHESE METRE RECAPITULATIF
| N. index | Grp | Désignation |  | Total
TOTAL
| 0 |  | T0 Entreprise / Chantier
| 1 |  | T1 Terrassements / fondations
| 2 |  | T2 Superstructures
| 3 |  | T3 Travaux de toiture
| 4 |  | T4 Fermetures / Finitions extérieures
| 5 |  | T5 Fermetures / Finitions intérieures
| 6 |  | T6 HVAC - sanitaires
| 7 |  | T7 Electricité
| 8 |  | T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
Total hors TVA

## MR
Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour
CSC n° DA 20.010 - Réaménagement accueil complexe admin - Commune de Dour
METRE RECAPITULATIF
Lot | N. index | Grp | Désignation | NM | Qté | U | PU | Total | N°
| 0 |  | T0 Entreprise / Chantier
| 02.21.1a |  | Planning des travaux
| 02.21.1a.01 |  | Planning des travaux | PM |  |  |  |  | 01
| 02.21.2a |  | Contrôle
| 02.21.2a.01 |  | Contrôle | PM |  |  |  |  | 02
| 02.21.3a |  | Réunions de chantier
| 02.21.3a.01 |  | Réunions de chantier | PM |  |  |  |  | 03
| 02.21.4a |  | Contrôles et essais
| 02.21.4a.01 |  | Contrôles et essais | PM |  |  |  |  | 04
| 02.24.2a |  | Maintien des équipements
| 02.24.2a.01 |  | Maintien des équipements | PM |  |  |  |  | 05
| 02.24.2b |  | Maintien des sorties de secours
| 02.24.2b.01 |  | Maintien des sorties de secours | PM |  |  |  |  | 06
| 02.24.2c |  | Confinements des zones de chantier
| 02.24.2c.01 |  | Confinements des zones de chantier - Clôture intérieure | PG | 1 | fft |  |  | 07
| 02.24.2c.02 |  | Confinements des zones de chantier - Clôture en façade | PG | 1 | fft |  |  | 08
| 02.31.1b |  | Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties d'édifices à rénover
| 02.31.1b.01 |  | Etats des lieux et récolements - ensemble ou parties d'édifices à rénover | PM |  |  |  |  | 09
| 02.39.1a |  | Etat des lieux et récolements - voiries
| 02.39.1a.01 |  | Etat des lieux et récolements - voiries | PM |  |  |  |  | 10
| 03.13.2a |  | Études de structures en béton
| 03.13.2a.02 |  | Études de structures en béton (à charge entreprise) | PM |  |  |  |  | 11
| 03.13.2b |  | Études de structures en acier
| 03.13.2b.01 |  | Études de structures en acier (à charge entreprise) | PM |  |  |  |  | 12
| 03.14.2a |  | Etudes techniques spéciales - installations électriques
| 03.14.2a.02 |  | Etudes installations électriques (à charge entreprise) | PM |  |  |  |  | 13
| 03.14.2b |  | Etudes techniques spéciales - télécoms et domotique
| 03.14.2b.02 |  | Etudes installations de très basse tension (à charge entreprise) | PM |  |  |  |  | 14
| 04.41.1a |  | Protections des ouvrages existants
| 04.41.1a.01 |  | Protections des ouvrages existants - revêtement de sol | PG | 1 | fft |  |  | 15
| 04.41.5a |  | Ordre et propreté
| 04.41.5a.01 |  | Ordre et propreté | PM |  |  |  |  | 16
| 04.41.5b |  | Préventions des nuisances sonores
| 04.41.5b.01 |  | Préventions des nuisances sonores | PM |  |  |  |  | 17
| 04.41.5c |  | Préventions des nuisances dues à la poussière
| 04.41.5c.01 |  | Préventions des nuisances dues à la poussière | PM |  |  |  |  | 18
| 04.55.1a |  | Clôtures / barrières provisoires
| 04.55.1a.01 |  | Clôtures / barrières provisoires | PM |  |  |  |  | 19
| 04.56.1a |  | Panneaux de chantier
| 04.56.1a.01 |  | Panneaux de chantier | PM |  |  |  |  | 20
| 04.62.1a |  | Locaux de l'entreprise
| 04.62.1a.01 |  | Locaux de l'entreprise (Réunions / bureau) | PM |  |  |  |  | 21
| 04.62.2a |  | Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires
| 04.62.2a.01 |  | Baraques de chantier pour le personnel / vestiaires | PM |  |  |  |  | 22
| 04.62.3a |  | Baraques de chantier à usages sanitaires
| 04.62.3a.01 |  | Baraques de chantier à usages sanitaires | PM |  |  |  |  | 23
| 04.62.4a |  | Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes
| 04.62.4a.01 |  | Baraques / équipements de chantier à usage de toilettes | PM |  |  |  |  | 24
| 04.62.5a |  | Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction
| 04.62.5a.01 |  | Baraques de chantier d'entreposage de matériels / matériaux de construction | PM |  |  |  |  | 25
| 04.79.1a |  | Nettoyage de fin de chantier et remise en état
| 04.79.1a.01 |  | Nettoyage de fin de chantier et remise en état | PM |  |  |  |  | 26
| 06.22.1a |  | Démolitions d'équipements techniques - fluides
| 06.22.1a.01 |  | Démolitions d'équipements techniques - fluides | PM |  |  |  |  | 27
| 06.22.2a |  | Démolitions d'équipements techniques - électricité
| 06.22.2a.01 |  | Démolitions d'équipements techniques - électricité | PM |  |  |  |  | 28
| 06.23.1a |  | Démolitions d'éléments de fermetures et de finitions intérieures (y compris décapages)
| 06.23.1a.02 |  | Démolitions & ragréage - Revêtements de sol en bois | QP | 4.04 | m² |  |  | 29
| 06.23.1a.03 |  | Démolitions - Revêtements de sol en carreaux de pierre | QP | 14.1 | m² |  |  | 30
| 06.26.1a |  | Démolitions de revêtements de sol extérieurs
| 06.26.1a.01 |  | Démolitions de revêtements de sol extérieurs | QP | 7.03 | m² |  |  | 31
| 06.27.9a |  | Démolitions d'éléments de gros-œuvre et autres (global)
| 06.27.9a.01 |  | Démolitions d'éléments de gros-œuvre (global) | PG | 1 | fft |  |  | 32
| 07.22.9a |  | Gestion des déchets de construction
| 07.22.9a.01 |  | Gestion des déchets de construction | PM |  |  |  |  | 33
| 07.23.2a |  | Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de démolition - gestion avec un inventaire limité
| 07.23.2a.01 |  | Mise en C.T.A. ou C.E.T. de déchets dangereux de démolition - gestion avec un inventaire limité | PM |  |  |  |  | 34
| 07.23.2b |  | Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire limité
| 07.23.2b.01 |  | Gestion des déchets autres que dangereux - gestion avec un inventaire limité | PM |  |  |  |  | 35
| 07.39.5b |  | Evacuation des terres de type d'usage V
| 07.39.5b.02 |  | Evacuation des terres de type d'usage V | PM |  |  |  |  | 36
| 1 |  | T1 Terrassements / fondations
| 11.12.1a |  | Déblais / fouilles de fondation ordinaires
| 11.12.1a.01 |  | Déblais / fouilles de fondation ordinaires | QP | 0.779 | m³ |  |  | 37
| 11.12.9a |  | Déblais pour bêche de radier de fondation
| 11.12.9a.01 |  | Déblais pour bêche de radier de fondation | QP | 0.513 | m³ |  |  | 38
| 11.32.1c |  | Remblais en sables stabilisés
| 11.32.1c.01 |  | Remblais en sables stabilisés | QP | 1.326 | m³ |  |  | 39
| 13.41.1a |  | Radiers sur terre-plein en béton armé
| 13.41.1a.01 |  | Radiers sur terre-plein en béton armé | QP | 0.93 | m³ |  |  | 40
| 13.41.1a.02 |  | Armatures pour radiers en BA - Treillis | QP | 55.8 | kg |  |  | 41
| 13.41.1a.03 |  | Armatures pour radiers en BA - Barres | QP | 4.65 | kg |  |  | 42
| 15.11.1f |  | Couches d'étanchéité en bitume / APP
| 15.11.1f.01 |  | Couches d'étanchéité enterrée en bitume / APP | QP | 15.24 | m² |  |  | 43
| 15.11.1f.02 |  | Couches d'étanchéité enterrée en bitume / APP - Relévés | QP | 4.812 | m² |  |  | 44
| 2 |  | T2 Superstructures
| 21.36.1a |  | Seuils en pierre
| 21.36.1a.01 |  | Seuils en pierre - plat | QP | 0.041 | m³ |  |  | 45
| 21.36.1a.02 |  | Seuils en pierre - plat courbe | QP | 0.069 | m³ |  |  | 46
| 21.36.1x |  | Seuils ravalés en pierre
| 21.36.1x.01 |  | Seuils ravalés en pierre | QP | 0.17 | m³ |  |  | 47
| 21.36.1x.02 |  | Seuils ravalés en pierre - courbe | QP | 0.059 | m³ |  |  | 48
| 21.36.9a |  | Revêtement de sol en pierre bleue
| 21.36.9a.01 |  | Revêtement en dalles de PB Piquetée - 20 x 20 x 3 cm | QP | 6.16 | m² |  |  | 49
| 23.11.1a |  | Poutres en profilés en acier laminés à chaud
| 23.11.1a.03 |  | Poutres en profilés en acier laminés à chaud - Galvanisé | QP | 136.045 | kg |  |  | 50
| 23.11.1a.04 |  | Ancrages | PM |  |  |  |  | 51
| 23.13.1a |  | Linteaux en acier laminés à chaud
| 23.13.1a.03 |  | Linteaux en acier laminés à chaud - Galvanisé | QP | 86.366 | kg |  |  | 52
| 23.13.1a.05 |  | Ancrages | PM |  |  |  |  | 53
| 23.14.1a |  | Colonnes en profilés en acier laminés à chaud
| 23.14.1a.04 |  | Colonnes en profilés en acier laminés à chaud - Galvanisé et laqué | QP | 81.788 | kg |  |  | 54
| 23.14.1a.05 |  | Plaques (de base et de tête) | QP | 7.065 | kg |  |  | 55
| 23.14.1a.06 |  | Ancrages | PM |  |  |  |  | 56
| 24.13.1a |  | Poutres et barres en bois massif à section rectangulaire
| 24.13.1a.01 |  | Poutres en bois massif - section 3,5 x 15 cm | QP | 0.123 | m³ |  |  | 57
| 24.13.1a.02 |  | Poutres en bois massif - section 7 x 18 cm | QP | 0.109 | m³ |  |  | 58
| 24.13.1a.03 |  | Etrésillons en bois massif - section 3,5 x 15 cm | QP | 0.088 | m³ |  |  | 59
| 3 |  | T3 Travaux de toiture
| 31.32.3a |  | Panneaux en contre-plaqué
| 31.32.3a.01 |  | Panneaux en contre-plaqué | QF | 9.61 | m² |  |  | 60
| 31.32.3a.02 |  | Panneaux en contre-plaqué - Relevés | QF | 1.879 | m² |  |  | 61
| 31.32.3a.03 |  | Panneaux en contre-plaqué - Acrotère & support rive | QF | 1.289 | m² |  |  | 62
| 33.42.1a |  | Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture
| 33.42.1a.01 |  | Trop-pleins métalliques pour eaux de toiture | QF | 2 | pc |  |  | 63
| 33.46.1a |  | Gargouilles métalliques
| 33.46.1a.01 |  | Gargouilles métalliques | QF | 2 | pc |  |  | 64
| 34.21.2e |  | Etanchéité monocouche en bitume plastomère - pose en adhérence totale (T)
| 34.21.2e.01 |  | Etanchéité monocouche en bitume plastomère | QF | 9.61 | m² |  |  | 65
| 34.21.2e.02 |  | Etanchéité monocouche en bitume plastomère - Relevés | QF | 4.727 | m² |  |  | 66
| 34.21.2e.03 |  | Coating polyuréthane de protection | PM |  |  |  |  | 67
| 35.14.2a |  | Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé
| 35.14.2a.01 |  | Profilés de rive de toiture en aluminium extrudé laqué | QF | 8.59 | m |  |  | 68
| 35.15.2e |  | Contre-solins en aluminium
| 35.15.2e.01 |  | Contre-solins en profilés d'aluminium | QF | 6.55 | m |  |  | 69
| 4 |  | T4 Fermetures / Finitions extérieures
| 41.12.9a |  | ALU - Ensemble porte d'entrée
| 41.12.9a.01 |  | ALU - Ensemble porte d'entrée (hors porte tambour) | QF | 1 | pc |  |  | 70
| 41.22.9a |  | Portes d'entrée à tambour en aluminium
| 41.22.9a.01 |  | Portes d'entrée à tambour en aluminium | PG | 1 | fft |  |  | 71
| 41.72.1a |  | Charnières et paumelles
| 41.72.1a.01 |  | Charnières et paumelles | PM |  |  |  |  | 72
| 41.72.2a |  | Serrures
| 41.72.2a.01 |  | Serrures | PM |  |  |  |  | 73
| 41.72.3y |  | Poignées de porte
| 41.72.3y.01 |  | Poignées de porte | PM |  |  |  |  | 74
| 41.72.3z |  | Poignées de porte fixe
| 41.72.3z.01 |  | Poignées de porte fixe - droite | PM |  |  |  |  | 75
| 41.72.4c |  | Barres anti-panique
| 41.72.4c.01 |  | Béquille anti-panique | QP | 2 | pc |  |  | 76
| 41.72.4d |  | Ferme-portes
| 41.72.4d.01 |  | Ferme-portes | QP | 2 | pc |  |  | 77
| 41.72.4e |  | Dispositifs d'arrêt de porte
| 41.72.4e.03 |  | Dispositifs d'arrêt de porte de sol robuste en inox | QP | 2 | pc |  |  | 78
| 41.74.1x |  | Joints de resserage - cordon d'étanchéité en mousse de PU
| 41.74.1x.01 |  | Joints de resserage - cordon d'étanchéité en mousse de PU | PM |  |  |  |  | 79
| 41.74.1y |  | Joints de resserage - remplissage de joint élastique/silicones
| 41.74.1y.01 |  | Joints de resserage - remplissage de joint élastique/silicones | PM |  |  |  |  | 80
| 41.74.2b |  | Profilés de resserrage en métal
| 41.74.2b.01 |  | Profilés de resserrage en métal | QF | 20.58 | m |  |  | 81
| 41.76.2a |  | Motifs de visibilité sur vitrage
| 41.76.2a.01 |  | Motifs de visibilité sur vitrage | QF | 1.68 | m |  |  | 82
| 42.22.1y |  | Vitrages doubles - Gaz - Feuilleté
| 42.22.1y.01 |  | Vitrages doubles - Gaz - Feuilleté clair | PM |  |  |  |  | 83
| 43.11.1a |  | Profilés de support continu en bois du revêtement de façade
| 43.11.1a.02 |  | Profilés de support du revêtement de façade - Double couche | PM |  |  |  |  | 84
| 43.24.2c |  | Revêtements de façade rigides fixés mécaniquement - panneaux en stratifié décoratif haute pression (HPL)
| 43.24.2c.01 |  | Rev. de façade rigides en HPL - Pose verticale | QF | 3.694 | m² |  |  | 85
| 43.24.2c.02 |  | Rev. de façade rigides en HPL - Pose horizontale | QF | 10.5 | m² |  |  | 86
| 5 |  | T5 Fermetures / Finitions intérieures
| 51.11.1a |  | Cloisons creuses / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
| 51.11.1a.02 |  | Type A - Double couche - Isolée | QF | 9.602 | m² |  |  | 87
| 51.21.1a |  | Cloisons de doublage sur ossature / parement en plaques/panneaux à base de plâtre
| 51.21.1a.09 |  | Type H - Double couche | QF | 1.22 | m² |  |  | 88
| 51.54.1a |  | Enduit à base de plâtre en 1 couche, prédosé à sec / prêt à l'emploi
| 51.54.1a.01 |  | Enduit de plâtre en 1 couche sur support existant | QF | 11.568 | m² |  |  | 89
| 51.61.1a |  | Revêtement muraux en carreaux en céramique
| 51.61.1a.01 |  | Revêtement muraux en carreaux en céramique - Dim. 15 x 15 cm | QF | 8.928 | m² |  |  | 90
| 53.21.1a |  | Chapes adhérentes à base de ciment
| 53.21.1a.02 |  | Chapes de ragréage adhérentes à base de ciment - légèrement armées - Ep. 5 à 10 cm | QP | 21.646 | m² |  |  | 91
| 53.21.1a.03 |  | Chapes adhérentes à base de ciment - légèrement armées - Ep. 14 cm | QP | 9.12 | m² |  |  | 92
| 53.51.1a |  | Revêtements de sols en carreaux de céramique
| 53.51.1a.01 |  | Revêtements de sols en carreaux de céramique - Dim. 30 x 30 cm | QF | 4.017 | m² |  |  | 93
| 53.52.1a |  | Revêtements de sols en pierres sédimentaires, en pierres calcaires marbrières - pierres bleues
| 53.52.1a.01 |  | Ragréage de revêtements de sols en PB polie | QP | 3 | m² |  |  | 94
| 53.61.2d |  | Plinthes en pierres naturelles - en pierres bleues
| 53.61.2d.01 |  | Plinthes en pierres bleues polies | QP | 3.61 | m |  |  | 95
| 53.62.2d |  | Entre-portes en pierres naturelles - en pierres bleues
| 53.62.2d.01 |  | Entre-portes en pierres bleue polie - ép. 2 cm | QP | 0.209 | m² |  |  | 96
| 53.66.1a |  | Profils de désolidarisation
| 53.66.1a.01 |  | Profils de désolidarisation | QP | 3 | m |  |  | 97
| 53.66.2a |  | Cadres pour paillassons, métalliques
| 53.66.2a.01 |  | Cadres en inox pour paillassons | QF | 21.71 | m |  |  | 98
| 53.67.2x |  | Paillassons en matériau synthétique
| 53.67.2x.01 |  | Paillassons en matériau synthétique | QF | 17.42 | m² |  |  | 99
| 54.31.1a |  | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base de plâtre
| 54.31.1a.05 |  | Type A ou F - Simple ou Multicouche - Stable au feu 30 min | QF | 48.46 | m² |  |  | 100
| 54.31.1a.15 |  | Plafonds suspendus - Réhausse | QF | 8.356 | m² |  |  | 101
| 54.31.1a.16 |  | Plafonds suspendus - Gorge pour intégration de l'éclairage | QF | 18.61 | m |  |  | 102
| 54.31.1a.17 |  | Plafonds suspendus - Percements pour intégration luminaires, détection incendie, alarme, etc... | PM |  |  |  |  | 103
| 54.31.2a |  | Plafonds suspendus - parement en lames/plaques/panneaux à base minérale (silicate, etc.) - en laine minérale comprimée
| 54.31.2a.07 |  | Plafonds en panneaux de laine minérale lavable - 60 x 60 cm - Stable au feu 30 min. | QF | 4.017 | m² |  |  | 104
| 54.31.2a.08 |  | Plafonds suspendus - Percements pour intégration luminaires, détection incendie, alarme, etc... | PM |  |  |  |  | 105
| 54.61.1a |  | Plafonds - Trappes
| 54.61.1a.01 |  | Plafonds - Trappes 30 x 30 cm | QP | 2 | pc |  |  | 106
| 54.61.1a.02 |  | Plafonds - Trappes 40 x 40 cm | QP | 2 | pc |  |  | 107
| 54.89.1a |  | Faux-plafonds en résille métallique - Rénovation
| 54.89.1a.01 |  | Faux-plafonds en résille métallique - Rénovation | PG | 1 | fft |  |  | 108
| 55.16.1a |  | Fenêtres et portes-fenêtres intérieures en verre
| 55.16.1a.01 |  | Paroi fixe en verre | QF | 12.556 | m² |  |  | 109
| 55.16.1a.02 |  | Porte en verre | QF | 1 | pc |  |  | 110
| 55.21.9b |  | Portes intérieures en bois - Huisserie bois - serrure libre/occupé
| 55.21.9b.01 |  | Portes int. bois à peindre - Huisserie bois - serrure libre/occupé | QF | 1 | pc |  |  | 111
| 55.62.1a |  | Charnières et paumelles
| 55.62.1a.01 |  | Charnières et paumelles | PM |  |  |  |  | 112
| 55.62.2x |  | Serrures de portes à voyant libre/occupé
| 55.62.2x.01 |  | Serrures de portes à voyant libre/occupé | PM |  |  |  |  | 113
| 55.62.3a |  | Poignées de portes
| 55.62.3a.01 |  | Poignées de portes | PM |  |  |  |  | 114
| 55.63.1a |  | Huisseries en bois
| 55.63.1a.01 |  | Huisseries en bois | PM |  |  |  |  | 115
| 56.12.1c |  | Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire
| 56.12.1c.01 |  | Vitrages simples feuilletés avec fonction sécuritaire | PM |  |  |  |  | 116
| 58.39.1a |  | Cloison du comptoir d'accueil
| 58.39.1a.01 |  | Cloison du comptoir d'accueil | QF | 1 | pc |  |  | 117
| 58.39.1b |  | Cloison zone accueil public
| 58.39.1b.01 |  | Cloison zone accueil public | QF | 1 | pc |  |  | 118
| 58.39.1c |  | Mobilier de bureau trapézoïdal
| 58.39.1c.01 |  | Mobilier de bureau trapézoïdal | QF | 1 | pc |  |  | 119
| 58.39.1d |  | Mobilier de bureau rectangulaire
| 58.39.1d.01 |  | Mobilier de bureau rectangulaire | QF | 1 | pc |  |  | 120
| 58.39.2a |  | Façades décorative appliquées en stratifié
| 58.39.2a.01 |  | Façades décorative appliquées en stratifié | QF | 15.032 | m² |  |  | 121
| 58.39.2b |  | Plans de travail en stratifié
| 58.39.2b.01 |  | Plans de travail en stratifié | QF | 5.894 | m² |  |  | 122
| 58.39.3a |  | Passe-câbles rectangulaire
| 58.39.3a.01 |  | Passe-câbles rectangulaire en inox | QP | 4 | pc |  |  | 123
| 6 |  | T6 HVAC - sanitaires
| 61.12.2a |  | Ventilation - installation - mesurages des débits d'air
| 61.12.2a.01 |  | Ventilation - installation - mesurages des débits d'air | PM |  |  |  |  | 124
| 61.31.3b |  | Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire
| 61.31.3b.04 |  | Gaines pour extension réseau toutes sections confondues | PG | 1 | fft |  |  | 125
| 61.32.2a |  | Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air fixes
| 61.32.2a.02 |  | Ventilation - bouches de reprise d'air fixes | QF | 1 | pc |  |  | 126
| 63.89.1a |  | Chaleur - rénovation - éléments d'émission - radiateur existant
| 63.89.1a.01 |  | Dépose, mise en dépôt et repose d'un radiateur existant | PG | 1 | fft |  |  | 127
| 65.31.1a |  | Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - matière synthétique / PVC
| 65.31.1a.01 |  | Tuyau évacuation en PVC pour extension réseau toutes sections confondues | PG | 1 | fft |  |  | 128
| 65.32.1b |  | Cuvettes de W-C - suspendues
| 65.32.1b.01 |  | Cuvettes de W-C - suspendues | QF | 1 | pc |  |  | 129
| 65.32.2a |  | Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire
| 65.32.2a.01 |  | Lave-mains PMR - modèles muraux / porcelaine sanitaire | QF | 1 | pc |  |  | 130
| 65.33.3a |  | Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple
| 65.33.3a.01 |  | Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple | QF | 2 | pc |  |  | 131
| 65.33.5a |  | Robinets monotrou - robinets pour lave-mains
| 65.33.5a.01 |  | Robinets monotrou - robinets pour lave-mains | QF | 1 | pc |  |  | 132
| 65.89.1b |  | Sanitaire - Adaptation réseau de conduites eau sanitaire
| 65.89.1b.01 |  | Sanitaire - Extension réseau de conduites eau sanitaire | PG | 1 | fft |  |  | 133
| 7 |  | T7 Electricité
| 72.22.2a |  | Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution principaux.
| 72.22.2a.01 |  | Tableaux de distribution extension réseau | QF | 1 | pc |  |  | 134
| 72.22.3a |  | Organes de sectionnement - interrupteurs principaux
| 72.22.3a.01 |  | Organes de sectionnement - interrupteurs principaux | PM |  |  |  |  | 135
| 72.22.3c |  | Organes de protection - disjoncteurs modulaires
| 72.22.3c.01 |  | Organes de protection - disjoncteurs modulaires | PM |  |  |  |  | 136
| 72.22.3e |  | Organes de protection - disjoncteurs différentiels
| 72.22.3e.01 |  | Organes de protection - disjoncteurs différentiels | PM |  |  |  |  | 137
| 72.22.3g |  | Organe de protection - protection contre les surtensions
| 72.22.3g.01 |  | Organe de protection - protection contre les surtensions | PM |  |  |  |  | 138
| 72.22.3h |  | Organes de commande - télérupteurs
| 72.22.3h.01 |  | Organes de commande - télérupteurs | PM |  |  |  |  | 139
| 72.22.5c |  | Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés
| 72.22.5c.01 |  | Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés | PM |  |  |  |  | 140
| 72.22.5d |  | Canalisations - conduites - tubages et câbles / apparents
| 72.22.5d.01 |  | Canalisations - conduites - tubages et câbles / apparents | PM |  |  |  |  | 141
| 72.22.5j |  | Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie
| 72.22.5j.01 |  | Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie | PM |  |  |  |  | 142
| 72.22.6a |  | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie
| 72.22.6a.01 |  | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie | PM |  |  |  |  | 143
| 72.22.6b |  | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux
| 72.22.6b.01 |  | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux | PM |  |  |  |  | 144
| 72.22.6c |  | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds
| 72.22.6c.01 |  | Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds | PM |  |  |  |  | 145
| 72.22.6e |  | Boîtes de tirage & de connexion - apparentes
| 72.22.6e.01 |  | Boîtes de tirage & de connexion - apparentes | PM |  |  |  |  | 146
| 72.22.7c |  | Équipements particuliers - alimentation de l'installation
| 72.22.7c.01 |  | Alimentation porte miotorisée à tambour | QF | 1 | pc |  |  | 147
| 72.23.1a |  | Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre
| 72.23.1a.01 |  | Prise de courant simple ou multiple encastrée - 16 A | QP | 12 | pc |  |  | 148
| 72.23.3g |  | Interrupteurs - minuteries / horaires
| 72.23.3g.01 |  | Interrupteurs encastré - horaires | QF | 2 | pc |  |  | 149
| 72.23.3i |  | Interrupteurs - variateurs de lumière
| 72.23.3i.01 |  | Interrupteurs encastrés - variateurs de lumière | QF | 1 | pc |  |  | 150
| 72.23.3j |  | Boutons poussoirs
| 72.23.3j.01 |  | Boutons poussoirs encastré | QF | 1 | pc |  |  | 151
| 72.23.9a |  | Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation & déplacement
| 72.23.9a.01 |  | Interrupteurs et boutons poussoirs - adaptation & déplacement | PG | 1 | fft |  |  | 152
| 72.25.1e |  | Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles
| 72.25.1e.01 |  | Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles | QF | 1 | pc |  |  | 153
| 73.23.2a |  | Data - câblage
| 73.23.2a.01 |  | Data - câblage | PM |  |  |  |  | 154
| 73.23.2x |  | Data - Point de raccordement double - RJ 45
| 73.23.2x.01 |  | Data - Point raccordement double encastré - RJ 45 | QP | 3 | pc |  |  | 155
| 73.23.2y |  | Data - Point de distriburion réseau - RJ 45
| 73.23.2y.01 |  | Data - Point de distriburion réseau sous goulotte - RJ 45 | QP | 6 | pc |  |  | 156
| 73.25.9a |  | Incendie - détecteurs de fumée - Déplacement
| 73.25.9a.01 |  | Incendie - détecteurs de fumée - Déplacement | QP | 2 | pc |  |  | 157
| 74.11.1a |  | Luminaires intérieurs plafonniers en applique
| 74.11.1a.01 |  | Type 1 : Profil alu LED linéaire | QP | 18.8 | m |  |  | 158
| 74.11.2a |  | Luminaires intérieurs plafonniers encastrés
| 74.11.2a.01 |  | Type 1 : Plafonnier encastré LED carré | QP | 2 | pc |  |  | 159
| 74.11.2a.02 |  | Type 2 : Spot encastré LED circulaire (Dimmable/orient) | QP | 7 | pc |  |  | 160
| 74.11.2a.03 |  | Type 3 : Spot encastré LED circulaire | QP | 18 | pc |  |  | 161
| 74.11.2a.04 |  | Type 4 : Downlight encastré LED circulaire | QP | 1 | pc |  |  | 162
| 74.21.1a |  | Luminaires extérieurs
| 74.21.1a.01 |  | Type 1 : Downlight extérieur encastré LED circulaire | QP | 3 | pc |  |  | 163
| 74.42.9a |  | Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation - déplacement
| 74.42.9a.01 |  | Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation - déplacement | QP | 2 | pc |  |  | 164
| 8 |  | T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
| 81.11.1x |  | Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage
| 81.11.1x.01 |  | Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage | PM |  |  |  |  | 165
| 81.12.2a |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux
| 81.12.2a.01 |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs enduits | QF | 24.418 | m² |  |  | 166
| 81.12.2a.03 |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur plafonds enduits | QF | 41.126 | m² |  |  | 167
| 81.12.2x |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs en briques de terre cuite
| 81.12.2x.01 |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs en briques de terre cuite | QF | 24.808 | m² |  |  | 168
| 81.21.1a |  | Nettoyage intérieur de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
| 81.21.1a.01 |  | Nettoyage intérieur de surface en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) | PM |  |  |  |  | 169
| 81.21.2a |  | Précautions intérieures à prendre en fonction du bois sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
| 81.21.2a.01 |  | Précautions intérieures à prendre en fonction du bois sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) | PM |  |  |  |  | 170
| 81.21.5b |  | Enduisage intérieur simple et ponçage sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
| 81.21.5b.01 |  | Enduisage intérieur simple et ponçage sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds) | PM |  |  |  |  | 171
| 81.22.1a |  | Peintures intérieures en phase aqueuse sur surfaces en bois (menuiseries intérieures, murs, plafonds)
| 81.22.1a.02 |  | Peintures sur bois - Portes intérieures 2 faces & huisseries | QF | 2 | pc |  |  | 172
| 81.31.3b |  | Protections intérieures par métallisation (en atelier ou sur chantier) des supports métalliques ferreux
| 81.31.3b.01 |  | Protections intérieures par métallisation (en atelier) des supports métalliques ferreux | PM |  |  |  |  | 173
| 81.33.2b |  | Peintures intérieures en phase solvantée bi-composants sur supports métalliques ferreux et non ferreux
| 81.33.2b.01 |  | Peintures intérieures en phase solvantée bi-composants sur supports métalliques ferreux et non ferreux | PM |  |  |  |  | 174
Total hors TVA